КАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

Старополтавского района Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

01. 06. 2015 г.                                                                         №  6/2

«О внесении изменений  в решение                                                                          Кановской  сельской Думы № 7/4 от 17.07.2012 г.

« Об утверждении Программы комплексного

развития системы коммунальной инфраструктуры

Кановского  сельского поселения на 2012-2020 гг.»

В целях приведения « Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Кановского  сельского поселения на 2012-2020гг.», утвержденной решением Кановской  сельской Думы от  17.07.2012 г.  № 7/4  в соответствии с действующим законодательством, Кановская  сельская Дума

Решила:

- Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кановского  сельского поселения на 2012-2020 гг.,  изложить в новой редакции  согласно приложения.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в установленном порядке, а так же подлежит размещению на сайте Кановского  сельского поселения.

Глава Кановского                                                                                                 сельского поселения:                                                             В.Е.Тимофеев

- Паспорт

| Наименование Программы | - «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кановского сельского поселения на 2012-2020 г.г.»; |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы» - Федеральный закон от 06.октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | - Администрация Кановского сельского поселения |
| Разработчик Программы | - Администрация Кановского сельского поселения |
| Исполнители Программы | - Кановское сельское поселение |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2012-2020 годы, в том числе по этапам: ; 1-й этап 2012-2015 годы; 2-й этап 2016-2020 годы; |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет бюджетных средств сельского поселения |
| Прогноз ожидаемых Социально- Экономических Результатов Реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; |
| Контроль за Исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старополтавского муниципального района, «Волгоградский центр энергоэффективности», |

  - Введение

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ВЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Градостроительным  кодексом, Уставом сельского поселения.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развитие конкуренции в сфере предоставления услуг.

  - Цели и задачи

Основной целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кановского сельского поселения является создание условий обеспечивающих возможность дальнейшего развития всей коммунальной инфраструктуры поселения, увеличение объемов и качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение воздействия на окружающую среду вредных факторов возникающих при эксплуатации коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры представляет собой комплекс мероприятий направленных на обеспечение дальнейшего развития всей коммунальной инфраструктуры поселения. С обеспечением потребности в финансовом ресурсе, сроках выполнения мероприятий. И результатов реализации мероприятий.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кановского сельского поселения  являются:

- Модернизация существующей коммунальной инфраструктуры поселения.

- Дальнейшее развитие системы энергосбережения и энергоэффективности в коммунальной сфере.

- Повышение качества предоставляемых услуг с одновременным соблюдением интересов как поставщиков коммунальных услуг, так и потребителей.

- Увеличение надежности систем коммунальной инфраструктуры путем обновления основных фондов коммунального хозяйства.

- Планирование дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры в зависимости от планов социально-экономического развития поселения.

- Экономическое обоснование планируемых мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

На основании анализа существующего положения в сфере коммунального хозяйства в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения включены мероприятия, позволяющие улучшить эффективность работы всего коммунального комплекса за счет модернизации, капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, строительство и ввода в эксплуатацию новых мощностей коммунального хозяйства.

2. Характеристика сельского поселения

Кановское сельское поселение расположено в северо-восточной части Старополтавского муниципального района. В состав Кановского сельского поселения входит три населенных пункта. На востоке  оно  граничит  с Харьковским и Гмелинским сельским поселением, на юге с Новополтавским и Тихоновским с/п,  на западе омывается рекой Еруслан,  на севере с Лятошинским с/п. Общая площадь сельского поселения 30,4 тыс.гектар. Административным центром является село Кано. Расстояние от центра поселения  до ближайшей железнодорожной станции 24 км., до районного центра  -18  км. Сельское поселение является многонациональным, на его территории проживают представители 12 национальностей. На территории сельского поселения  имеются большие запасы песка, пригонного для строительных нужд Общая протяженность дорог по территории поселения, связывающих населенные пункты 29 км , из них 12 км дороги с твердым покрытием. Численность населения составляет 1137 человек.

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства Кановского

сельского поселения

Таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства Кановского сельского поселения

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.кв.м | 20,2 | 20,3 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД(многоквартирные дома) | тыс.кв.м | 8,9 | 8,9 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | - | - |
| УК | тыс.кв.м |  |  |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | 8,9 | 8,9 |
| Жилые дома(индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 11,3 | 11,4 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 20,2 | 20,3 |
| Жилой фонд непригодный для проживания: | тыс.кв.м |  |  |
| в том числе ветхий | тыс.кв.м | нет | нет |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м | нет | нет |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м | нет | нет |
| Средняя обеспеченность населения жильем | Кв.м.на 1 жителя | 17,6 | 17,6 |
| Количество ТСЖ | единиц | нет | нет |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего | шт | нет | нет |
| в том числе |  |  |  |
| учета тепла | шт | нет | нет |
| учета газа | шт | нет | нет |
| учета электроэнергии | шт | нет | нет |
| учета водоснабжения | шт | нет | нет |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт | нет | нет |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 19 | 19 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 1 | 1 |
| ВОС-1,2 |  | - | - |
| Протяженность сетей | км | 20,4 | 22,4 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 0,96 | 0,96 |

2.2 Демографическая ситуация

Прогноз динамики численности населения

Характер демографической ситуации. Тенденции естественного и миграционного движения населения. Прогнозируемый рост или снижение численности населения, уровень смертности и рождаемости населения в муниципальном образовании.

Таблица № 2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Старополтавском  муниципальном районе.

| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011г | 2012 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прогноз |  |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 1,125 | 1,137 | 1,132 | 1,147 |  | 1,145 |
| Естественный прирост населения, тыс. человек | 0,008 | 0,011 | + 0,07 | +0,02 |  | +0,04 |

2.3 Территориальное планирование.

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории Кановского сельского поселения являются:

- Генеральный план сел Верхний Еруслан, Кано, Суетиновка Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, разработанный ПИ «Волгоградгипросельхозстрой» в 1983г.

- Положение о территориальном планировании села  Верхний Еруслан  Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

- Правила землепользования и застройки Кановского сельского поселения, села Верхний Еруслан, разработанные ООО «Брандмауэр» в 2010 году.

Основными задачами генерального плана сел Кановского сельского поселения являются:

- Выявление проблем территориального развития сел Кано,Верхний Еруслан и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

- Сохранение сложившейся среды и культуры населённого пункта за счёт преемственного развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

- Функциональное зонирование поселковых территорий с выделением жилых, производственных, рекреационных зон;

- Стимуляция направленного развития наиболее перспективных территорий села, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего положения и функционально-пространственной организации;

- Повышение обеспеченности и надёжности функционирования инженерной инфраструктуры села;

- Мероприятия по обеспечению экологической безопасности среды населённого пункта;

- Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития села.

Генеральный план сел Кано, Верхний Еруслан устанавливает:

- Функциональное зонирование территории  Кановского сельского поселения;

- Характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- Направление развития различных типов жилищного строительства путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

- Характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и области, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию сельского поселения, приоритетных национальных проектов и определены:

- I этап (первая очередь) – 2014 год;

- II этап (расчётный срок) – 2028 год.

3.Характеристика основных проблем  систем водоснабжения

Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Кановскому сельскому поселению

3.1. Система водоснабжения с Кано- муниципальная собственность Кановского сельского поселения. Обслуживает ОНТ «Кановское».Протяженность сетей – 20,4 км.

Водозабор надземный из реки Еруслан, без очистки.

- существующая мощность – 0,96 тыс.м.куб. сутки

- текущее потребление – 0,365 тыс.м.куб. в сутки

Год ввода в эксплуатацию – 1986 г.

Технического перевооружения и реконструкции водопровода не производилось. Износ сетей составляет 100 %. Необходимо  предусмотреть в мероприятиях замену всех водопроводных сетей на трубы ПХВ, установку частотных регуляторов и приборов учета подаваемой воды.

Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды  - 0 процентов.

Схема доступной мощности системы водоснабжения с. Кано

3.1 ИНФОРМАЦИЯ

по водоснабжению и водоотведению Кановского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Кол-во населения, в том числе пользующегося центральным водоснабжением | Водопотребление всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс3/сутки | Источник водоснабжения (кол-во скважин при использовании подземных источников) | Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сутки | Кол-во водонапорных башен, из них требуют ремонта или замены, шт. | Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км. | Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сутки | Наименование сооружений станций очистки воды или обеззараживания питьевой воды | Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды | Процент износа водопроводных сетей | Наименование сооружений для очистки сточных вод механическая, биологическая, поля фильтрации | Степень очистки сточных вод (очищенные, недостаточно очищенные, без очистки) | Кол-во выпусков сточных вод, в том числе и без очистки, место выпуска (река, овраг и т.д.) | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Кановское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кано | 524/524 | 0,365/ 0,078 | откры тый река | 0,96 | 1/1 | 15 | 0,96 | - | Fe = 0.1 мг./дм куб жестк.6,75мгэкв/дм куб | 80 | - | - | - | - |
| с. Верхний Еруслан | 546/- | 0,233/ 0,022 | Дворовые скважины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Суетиновка | 75/- | 0,009/ 0,003 | колодец | - | - | - | - | - | Fe = 0.1 мг./дм куб жестк.6,75мгэкв/дм куб | - | - | - | - | - |

Сведения

по объектам ВКХ  Кановского сельского поселения

| №п/п | Муниципальное образование | Полное наименование объекта | Место нахождения объекта (адрес, телефон, факс) | Ведомственная принадлежность (головное учреждение) (юридический адрес, телефон , факс) | Ф.И.О. руководителя, должность, телефон | Телефоны дежурно-диспетчерской службы оьъекта | Вид деятельности | Наличие пожарных и аварийно-спасательных формирований (собственные, нештатные) |  |  |  | Возможная обстановка на территории объектов и прилегающей территории в случае возникновения аварии |  |  | Планы и схемы территории и зданий объектов. | Планы или карточки тушения пожаров на объекте. | Схемы расположения коммунально-энергетических сетей объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование | кол-во л/с, чел | кол-во тех ники, ед | Возможности по видам работ | кол-во населения с нарушением условий жизнедеятельности в случае аварии, чел. (в том ч детей) | организации и учреждения попадающие в зону с нарушением условий жизнедеятельности в случае аварии (в т.ч. д/сады, школы, больницы) | Другая информация характерная для объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кановское с/поселение | водозабор | река Еруслан с.Верхний Еруслан ОНТ «Кановское» | Кановское с/поселение 4-59-30 муниципальная | Глава с/поселения Тимофеев В.Е . 4-59-92 | - | обеспечение населения водой | Добровольная охрана администрации с/посел. | 2 | 1 | Пожаро тушение, предупреждение пожаров | 524/ 92 | Кановская СОШ, ФАП |  | есть |  | есть |  |  |  |  |

3.2 Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения.

Целью программных мероприятий по водоснабжению и водоотведению являются реконструкция существующих систем водоснабжения, строительство новых для удовлетворения потребностей населения, как в технической, так и в питьевой воде.

На территории Кановского сельского поселения  расположено 3 населенных пунктов, в которых проживает 1147  человек, Водоснабжение населённых пунктов осуществляется из различных источников.

Население с.Кано  получает воду из р.Еруслан,с.В.Еруслан из р. Еруслан и дворовые скважины, с.Суетиновка дворовые и уличные колодцы.

Разводящие водопроводные сети выполнены в основном из чугунных, стальных и асбоцементных труб. Износ водопроводных сетей в среднем по поселению составляет 70 %.. Изношенность водопроводных сетей и отсутствие станций обеззараживания приводит к вторичному загрязнению подаваемой воды непосредственно в водопроводных сетях, в связи, с чем к потребителям подается вода уже не соответствующая требованиям САНПиНа и по бактериологическим показателям.

В основном все  водопроводные сети в течение всего срока эксплуатации, в связи с непрофильностью финансировались по остаточному принципу, а в последние годы на их содержание, ремонт и восстановление вообще не выделялись средства, в результате чего значительная часть водопроводных сетей практически исчерпала свой ресурс и находится в предаварийном состоянии.

,

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование мероприятий | Месторасположение мероприятий | Объём Производимых работ | Количественные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования (млн.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | Установка локальных очистных сооружений | с/п Кановское | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,9 | Областной бюджет Бюджет с/п |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей с заменой труб | с/п Кановское | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 9,6 | Областной бюджет Бюджет с/п |
| 3 | Установка частотных регуляторов | с/п Кановское | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,024 | Областной бюджет Бюджет с/п |
|  | Обращение объектов водоснабжения, не имеющих собственника , в муниципальную собственность | с/п Кановское | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 | Бюджет с/п |

4. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего поселения

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения  сельского поселения